ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа станции газораспределительной

АГРС «Экс-Форма»

| ЗАКАЗЧИК |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ |  |  |
|  | Тел./факс |  |
|  | E-mail |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  |  |

| № п/п | Вопросы | Варианты ответов | Ответы заполняются заказчиком, при этом указывается конкретная цифра или устройство |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У, УХЛ или другое |  |
|  | Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, °С | по СНиП 23-01 |  |
|  | Допустимая сейсмичность района установки ГРС, баллы | по СНиП II-7-81 |  |
|  | Количество потребителей | указать количество |  |
|  | Вид компоновочных решений АГРС | 1) объединенно-блочная 2) раздельно-блочная 3) гибридная 4) на усмотрение изготовителя |  |
|  | Давление газа на входе, МПа (здесь и далее указывать величину избыточного давления) | Р вх.max |  |
|  |  | Р вх.min |  |
|  | Температура газа на входе ГРС, °С | t вх.max |  |
|  |  | t вх.min |  |
|  | Пропускная способность выхода №1, м3/час (приведенная к стандартным условиям) | Q1 вых.max. |  |
|  |  | Q1 вых.min. |  |
|  | Давление газа на выходе №1, МПа | Р1 вых.max. |  |
|  |  | Р1 вых.min. |  |
|  | Пропускная способность выхода №2, м3/час (приведенная к стандартным условиям) | Q2 вых.max. |  |
|  |  | Q2 вых.min. |  |
|  | Давление газа на выходе №2, МПа | Р2 вых.max. |  |
|  |  | Р2 вых.min. |  |
|  | Система внешнего питания электроэнергией | Указать количество внешних источников, U, кол-во фаз |  |
|  | Необходимость комплектации ГРС АВР, УЗО, электрогенератором | Указать необходимость и тип оборудования |  |
|  | Электрооборудование, дополнительно устанавливаемое в помещениях ГРС по проекту (запитываемое от комплектного РЩ) | Указать перечень и потребляемую мощность по всем позициям |  |
|  | Необходимость размещения узла переключений в отапливаемом помещении (или отдельном блоке) | Да/нет |  |
|  | Необходимость комплектации электроизолирующими вставками (фланцами) на входе и выходах ГРС | Да/нет |  |
|  | Необходимость резервного устройства очистки газа в узле очистки газа от механических примесей и капельной влаги | Да/нет (для ГРС производительностью до 10 тыс. м3/час) |  |
|  | Необходимость промежуточной емкости сбора конденсата и автоматического сброса жидкости в наружную емкость для сбора конденсата | Да/нет |  |
|  | Необходимость подогрева газа перед редуцированием | 1) Нет 2) Подогреватели газа с промежуточным теплоносителем 3) Подогрев газа в теплообменных аппаратах |  |
|  | Необходимость резервного устройства подогрева газа в узле подогрева газа | Да/нет (при подогреве газа в теплообменных аппаратах отдельно указать о необходимости резервирования теплообменного аппарата и котла) |  |
|  | Построение линий редуцирования газа | 1) Два последовательно установленных регулятора давления 2) Последовательно установленные отсекатель потока и регулятор давления 3) Один регулятор давления 4) Другое |  |
|  | Необходимость линии редуцирования малых расходов производительностью 10% - 20% от расчетной | Да/нет |  |
|  | Выбор средств коммерческого учета расхода газа | 1) Нет 2) Узел замера на базе турбинных счетчиков газа до или после редуцирования 3) Узел замера на базе сужающих устройств до или после редуцирования 4) Другое |  |
|  | Вычислители расхода газа | при необходимости указать рекомендуемые марки вычислителей |  |
|  | Необходимость резервных линий коммерческого учета расхода газа | Да/нет (по каждому выходу) |  |
|  | Необходимость дублирования вычислителей расхода газа | Да/нет (в узле замера на базе сужающих устройств) |  |
|  | Необходимость линии коммерческого учета малых расходов газа с указанием производительности | Да/нет |  |
|  | Необходимость размещения узла коммерческого учета расхода газа в отапливаемом помещении (или отдельном блоке) | Да/нет |  |
|  | Необходимость поставки хроматографа и рекомендации по марке (если имеются) | Да/нет |  |
|  | Необходимость поставки анализатора точки росы по воде и углеводородам и рекомендации по марке (если имеются) | Да/нет |  |
|  | Необходимость одоризации газа, рекомендации по марке (если имеются) | 1) Нет 2) Да |  |
|  | Система автоматизированного управления ГРС: | 2) САУ в комплекте поставки АГРС (при необходимости указать марку) 3) САУ, устанавливаемая по проекту привязки |  |
|  | Необходимость возложения на САУ дополнительных функций телемеханизации | Да/нет (перечислить функции) |  |
|  | Необходимость комплектной поставки емкости для сбора конденсата: | 1) Да (указать объем и комплектацию сигнализатором уровня) 2) Да, двустенная емкость с контролем межстенного пространства (указать объем и комплектацию сигнализатором уровня) 3) Нет (устанавливается по проекту привязки) |  |
|  | Необходимость комплектной поставки емкости для хранения одоранта: | 1) Да (указать объем и комплектацию уровнемером) 2) Да, двустенная емкость с контролем межстенного пространства (указать объем и комплектацию уровнемером) 3) Нет (устанавливается по проекту привязки) |  |
|  | Необходимость поставки емкости для слива теплоносителя из подогревателя газа: | Да/нет |  |
|  | Необходимость передачи информации в дом операторов | Да/нет, указать модификацию |  |
|  | Отопление блок-боксов и помещений | Да/нет, указать тип отопления и модификацию котлоагрегатов |  |
|  | Резервирование агрегатов системы отопления блок-боксов | Да/нет |  |
|  | Количество вспомогательных помещений комплектной поставки | Перечислить |  |
|  | Дополнительные требования |  |  |

Примечания:

1) К опросному листу прикладываются данные по компонентному составу газа.

2) К опросному листу прикладывается перечень дополнительного оборудования, устанавливаемого в помещении отсека управления по проекту привязки ГРС, с указанием габаритов.

3) К опросному листу прикладывается  перечень дополнительно устанавливаемого электрооборудования ГРС по проекту, запитываемого от комплектно поставляемого с ГРС распределительного щита (РЩ).

4) К опросному листу прикладывается перечень сигналов от охранного и пожарного оборудования, устанавливаемого на площадке ГРС по проекту привязки, с целью их учета при выборе комплектно поставляемых приемно-контрольных приборов охранной и пожарной сигнализации

Согласовано:

От изготовителя ООО ПКФ "Экс-Форма":

| Генеральный директор | Кучмин И. Б. |  |
| --- | --- | --- |

От генпроектировщика _______________________________:

От эксплуатирующей органзизации ______________________________:

От заказчика_________________________________:

ФИО исполнителя

Подпись_______________                            Расшифровка подписи__________

М.П.