ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа блока (модуля) «Экс-Форма»

☐ операторной / ☐ КИПиА / ☐ ТМиС / ☐ щитовой / ☐ бытового / ☐ технологического

(поставить крестик)

| № п\п | Вопросы (полужирным шрифтом выделены обязательные к заполнению пункты) | Ответы на вопросы (поставить крестик, заполнить данные) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о заказчике: название, адрес, телефон/факс, e-mail, ФИО |  |  |
|  | Сведения о проектировщике: название, адрес, телефон/факс, e-mail, ФИО |  |  |
|  | Наименование эксплуатирующей организации |  |  |
|  | Сведения об объекте: название, адрес объекта |  |  |
|  | Тип строительства | ☐ новое строительство ☐ реконструкция ☐ капитальный ремонт ☐ тех.перевооружение |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |
|  | Снеговая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа |  |  |
|  | Ветровая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа |  |  |
|  | Температура эксплуатации по наружному воздуху, 0С | наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |
|  |  | абсолютная минимальная температура воздуха |  |
|  |  | максимальная температура |  |
|  | Сейсмичность района установки по шкале MSK-64, баллы |  |  |
|  | Тип отопления | ☐ жидкостное ☐ электрическое ☐ свой вариант |  |
|  | Тип источника тепла системы теплоснабжения блока | ☐ автономный источник тепла (топочная) ☐ внешний источник |  |
|  | Необходимость поставки САУ ГРС | ☐ да, по отдельному опросному листу ☐ нет |  |
|  | Тип/марка САУ ГРС | ☐ Экс-Форма ☐ Магистраль-21 ☐ СТН-3000Р ☐ свой вариант . |  |
|  | Необходимость возложения на САУ ГРС дополнительных функций телемеханизации | ☐ да, приложить данные к опросному листу ☐ нет |  |
|  | Необходимость поставки дополнительного оборудования и мебели | ☐ стол оператора со стулом ☐ ноутбук |  |
|  | Необходимость поставки УДКС | ☐ да ☐ нет |  |
|  | Количество блоков-приемников УДКС | ☐ 1 ☐ 2 |  |
|  | Тип связи УДКС | ☐ по двухпроводной линии ☐ по радиоканалу ☐ по GSM каналу |  |
|  | Оборудование связи САУ ГРС с системой верхнего уровня | ☐ RS-485 ☐ Ethernet ☐ радиомодем ☐ модем мобильной связи ☐ свой вариант . |  |
|  | Оборудование связи для дооснащения системы верхнего уровня | ☐ RS-485 ☐ Ethernet ☐ радиомодем ☐ модем мобильной связи ☐ свой вариант . |  |
|  | Необходимость поставки АРМ оператора | ☐ да ☐ нет |  |
|  | Необходимость поставки ВРУ | ☐ да, по отдельному опросному листу ☐ нет |  |
|  | Параметры питания ВРУ | ☐ основной источник: тип / напряжение . ☐ резервный источник: тип / напряжение . ☐ АВР ☐ ручной переключатель резерва ☐ учет электрической энергии |  |
|  | Размещение ВРУ | ☐ в отсеке операторной ☐в отдельном отсеке щитовой ☐ в отдельном блок-боксе щитовой |  |
|  | Необходимость поставки РИП | ☐ ГПЭС ☐ ДЭС ☐ Бензогенератор |  |
|  | Необходимость поставки ИБП | ☐ да ☐ нет |  |
|  | Время резервирования ИБП | ☐ 1 час ☐ 24 часа ☐ свой вариант . |  |
|  | Освещение блока | ☐ рабочее освещение ☐ аварийное освещение ☐ наружное освещение входов в блок-боксы |  |
|  | Необходимость поставки системы пожарной сигнализации | ☐ да ☐ нет |  |
|  | Необходимость поставки системы охранной сигнализации | ☐ да ☐ нет |  |
|  | Бытовые отсеки | ☐ бытовой ☐отдыха ☐ приема пищи ☐ санузел ☐ душевая ☐ мастерская ☐ хранения инвентаря |  |
|  | Шеф-монтажные работы | ☐ да ☐ нет |  |
|  | Пуско-наладочные работы | ☐ да ☐ нет |  |
|  | Дополнительное оборудование и требования |  |  |
|  | Габаритные размеры, ШхВхГ, мм |  |  |
| Дата заполнения: М.П. Подпись/расшифровка подписи |  |  |  |

Примечания:

Окончательный состав определяется при привязке блока (узла) к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит исходным техническим документом для изготовления блока (узла). Незаполненные пункты опросного листа будут исполняться по усмотрению завода – изготовителя. Изменения опросного листа после запуска блока (узла) в производство не допустимо, исключение – результат проведения двухстороннего согласования между заказчиком и изготовителем блока (узла).

К опросному листу необходимо приложить брендбук (книга фирменного стиля) компании, по которому необходимо изготовить блок.